График

Отключений оборудования ТП, ВЛ-0,4-10 кВ на 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеотключаемого оборудования | Датавремя | Вид ремонта | Наименование(адреса)отключаемых объектов |
| 1 | ВЛ-10 кВ от ТП-409 до ГСК Речник | 20.05.202009.00-16.00 | Расчистка трассы ВЛ-10 кВ от ДКР | г.Рыбинскул. 1-я Выборгская |
| 2 | ТП-2 Ивняковская слобода-1  | 22.05.202009.00-11.00 | Установка ПУ в РУ-0,4 кВ | П.ИвнякиУл.Новоселов |
| 3 | ТП-21 | 22.05.202013.00-16.00 | Монтаж КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ | г.Ярославльпр-т. Октября 87 |
| 4 | ТП-160 кВАГСК Речник | 27.05.202009.00-11.00 | Замена ПУ и ТТ в РУ-0,4 кВ | г.Рыбинскул. 1-я Выборгская |
| 5 | КТПП-2х400 кВАТеплицы | 29.05.202009.00-15.00 | Ревизия тр-р №2 | П.Ивняки |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-5 КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 «Кибернетик» | 29.05.202010.00-16.00 | Расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от ДКР |  Переславский р-онДНТ Залесье |
| 7 | РУ-6 кВ №17 1 с.ш.ПС 110/6 Роща | 03.06.202009.00-13.00 | Ревизия ШР, ЛР, МВ в яч.№17 | г.Ярославльпр-т. Октября 87 |
| 8 |  ТП-4, КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Кибернетик» | 05.06.202009.00-15.00 | КР ТП | Переславский р-онДНТ Залесье |
| 9 | ТП-12, РУ-6 кВ Энергия. ПС 110/35/6 НПЗ  | 10.06.202009.00-14-.00 | Ревизия ТП | г.Ярославльул.Гагарина д.56 |
| 10 | ТП-1, КЛ-10 кВ №12,ПС 35/10 Машприбор | 15.06.202010.00-16.00 | Ревизия РУ-10 кВ | г.Ярославльсовхоз «Заволжский» |
| 11 |  ТП-2, КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кибернетик» | 16.06.202009.00-15.00 | КР ТП | Переславский р-онДНТ Веськово |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-4 КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 «Кибернетик» | 18.06.202009.00-15.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-онДНТ Залесье |
| 13 | ТП-21, РУ-6 кВ Энергия. ПС 110/35/6 НПЗ  | 23.06.202009.00-14-.00 | Ревизия ТП | г.Ярославльул.Гагарина д.56 |
| 14 |  ТП-8, ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Соломидино | 24.06.202009.00-15.00 | КР ТП | Переславский р-онДНТ Веськово |
| 15 | ТП-3, КЛ-10 кВ №12,ПС 35/10 Машприбор | 26.06.202010.00-16.00 | Ревизия РУ-10 кВ | г.Ярославльсовхоз «Заволжский» |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-3 КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 «Кибернетик» | 30.06.202009.00-16.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-онДНТ Веськово |
| 17 | РУ-10 кВ КЛ-10 кВ №107 ПС110/10 Брагино | 30.06.202009.00-14.00 | Ревизия РУ-10 кВ | г.Ярославльул.Громова д.5 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1 КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 «Кибернетик» | 02.07.202009.00-16.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-онДНТ Веськово |
| 19 | КТП-1 Молочный цехВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 Перекоп | 07.07.202009.00-14.00 | Ревизия ТП | п.Ивняки |
| 20 | ТП-400 кВАГСК Речник | 15.07.202009.00-15.00 | Ревизия ТП | г.Рыбинскул. 1-я Выборгская |
| 21 | КТП-250 кВа ПригородныйВЛ-10 кВ №202 ПС 110/10 Брагино | 17.07.202009.00-15.00 | КР ТП | п.Ивняки |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-9 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 «Соломидино» | 21.07.202009.00-16.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-онДНТ Петровское |
| 23 | ТП-2, КЛ-10 кВ №12,ПС 35/10 Машприбор | 22.07.202010.00-16.00 | Ревизия РУ-10 кВ | г.Ярославльсовхоз «Заволжский» |
| 24 | ТП-21 | 27.07.202013.00-16.00 | Ревизия Тр-р №2 | г.Ярославльпр-т. Октября 87 |
| 25 | ТП-9, РУ-6 кВ №17 ПС 110/6 Роща | 30.07.202009.00-16.00 | Ревизия Тр-р №2 | г.Ярославльпр-т. Октября 87 |
| 26 | ТП-1, РУ-10 кВ КЛ-10 кВ №107 ПС110/10 Брагино | 05.08.202009.00-14.00 | Ревизия ТП | г.Ярославльул.Громова д.5 |
| 27 | ТП-5, РУ-6 кВ №34 КЛ-6 кВ №19 ПС 110/6 Павловская | 07.08.202009.00-16.00 | Ревизия ТП | г.ЯрославльЛенинградский пр-т д.35 |
| 28 | ТП-1, РУ-6 кВ №34 КЛ-6 кВ №19 ПС 110/6 Павловская | 11.08.202009.00-16.00 | Ревизия ТП | г.ЯрославльЛенинградский пр-т д.35 |
| 29 | ТП-630 кВА, КЛ-6 кВ №102 ПС 110/6 Кинопленка | 14.08.202009.00-16.00 | Ревизия ТП | г. Переславль-Залесскийул. Магистральная д.20 |
| 30 | ТП-1. ВЛ-6 кВ №607 ПС 110/35/6 Переславль | 18.08.202009.00-16.00 | КР ТП | г. Переславль-Залесскийул. Железнодорожная д.5А |
| 31 | КТП-160 кВА ДОЛ Колосок, ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Дубки | 25.08.202009.00-14.00 | Ревизия ТП | Ярославский р-онп.Дубки |