График

Отключений оборудования ТП, ВЛ-0,4-10 кВ на 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  отключаемого  оборудования | Дата  время | Вид ремонта | Наименование  (адреса)  отключаемых  объектов |
| 1 | КЛ-6 кВ №102, 202  ПС 110/6 Кинопленка | 12.05.2022  09.00-11.00  14.00-16.00 | Высоковольтные испытания КЛ | г. Переславль-Залесский  ул. Магистральная д.20 |
| 2 | КТП-160 кВА ДОЛ Колосок, ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Дубки | 16.05.2022  09.00-16.00 | КР ТП | Ярославский р-он  п.Дубки |
| 3 | ТП-21, РУ-6 кВ Энергия. ПС 110/35/6 НПЗ | 18.05.2022  09.00-14-.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  ул.Гагарина д.56 |
| 4 | ТП-1, КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кибернетик» | 20.05.2022  09.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 5 | ТП-3, КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Кибернетик» | 24.05.2022  09.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 6 | ТП-160 кВА  «Кузнецкий лес» | 27.05.2022  09.00-11.00 | Инструментальная проверка ПУ и ТТ  в РУ-0,4 кВ | Рыбинский р-он  д.Ясенево |
| 7 | ТП-5, РУ-6 кВ №34 КЛ-6 кВ №19 ПС 110/6 Павловская | 31.05.2022  09.00-16.00 | Ревизия ТП | г.Ярославль  Ленинградский пр-т д.35 |
| 8 | ТП-2, РУ-10 кВ КЛ-10 кВ №107 ПС110/10 Брагино | 01.06.2022  09.00-14.00 | Ревизия Тр-р №1 | г.Ярославль  ул.Громова д.5 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №2,3 от ТП-5 КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 «Кибернетик» | 03.06.2022  09.00-15.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-он  ДНТ Залесье |
| 10 | ТП-4, КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Кибернетик» | 07.06.2022  09.00-16.00 | КР ТП | Переславский р-он  ДНТ Залесье |
| 11 | ТП-1 Ивняковская слобода | 09.06.2022  09.00-11.00 | Ревизия РУ-0,4 кВ | П.Ивняки  Ул.Новоселов |
| 12 | ТП-1 Ивняковская слобода | 10.06.2022  09.00-11.00 | Ревизия РУ-10 кВ | П.Ивняки  Ул.Новоселов |
| 13 | ТП-3, КЛ-10 кВ №12,  ПС 35/10 Машприбор | 14.06.2022  10.00-15.00 | Ревизия РУ-0,4 кВ | г.Ярославль  совхоз «Заволжский» |
| 14 | КЛ-10 кВ №107,207  ПС110/10 Брагино | 16.06.2022  09.00-12.00  13.00-16.00 | Высоковольтные испытания КЛ | г.Ярославль  ул.Громова д.5 |
| 15 | КЛ-10 кВ от ТП-409  до ВЛ-10 кВ  ГСК Речник | 21.06.2022  09.00-11.00 | Высоковольтные испытания КЛ | г.Рыбинск  ул. 1-я Выборгская |
| 16 | ТП-9, ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Соломидино | 23.06.2022  09.00-15.00 | Ревизия ТП | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 17 | КТП-25 кВа Пруды  ВЛ-10 кВ №4  ПС 35/10 Дубки | 28.06.2022  09.00-15.00 | Ревизия ТП | п.Медведково  Ярославский р-он |
| 18 | ТП-400 кВА  ГСК Речник | 29.06.2022  09.00-15.00 | КР ТП | г.Рыбинск  ул. 1-я Выборгская |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1 КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 «Кибернетик» | 30.06.2022  09.00-16.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 20 | ТП-13, РУ-6 кВ Энергия. ПС 110/35/6 НПЗ | 05.07.2022  09.00-14-.00 | Ревизия ТП | г.Ярославль  ул.Гагарина д.56 |
| 21 | ТП-3. РП-6 кВ  ОЗ Прогресс | 08.07.2022  09.00-16.00 | КР ТП | г.Ярославль  ул.Промышленная д.12 |
| 22 | ТП-5, РТП5-6 кВ. ПС 110/6 Полиграфмаш | 12.07.2022  09.00-16.00 | КР ТП | г.Рыбинск  ул.Луговая д.7 |
| 23 | ТП-3, РУ-6 кВ №34 КЛ-6 кВ №19 ПС 110/6 Павловская | 14.07.2022  09.00-16.00 | Ревизия ТП | г.Ярославль  Ленинградский пр-т д.35 |
| 24 | ТП-1, РТП1-6 кВ. ПС 110/6 Полиграфмаш | 15.07.2022  09.00-16.00 | КР ТП | г.Рыбинск  ул.Луговая д.7 |
| 25 | РТП10-6 кВ ПС 110/6 Полиграфмаш | 19.07.2022  09.00-16.00 | Ревизия РУ-6 кВ | г.Рыбинск  ул.Луговая д.7 |
| 26 | ТП-430  Омега | 20.07.2022  09.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  Ленинградский пр-т д.35 |
| 27 | ТП-21 | 21.07.2022  13.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  пр-т. Октября 87 |
| 28 | ТП-601 | 25.07.2022  13.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  ул. Декабристов д.9 |
| 29 | ТП-2х400 кВА  ЖК Ярославский | 27.07.2022  13.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | Ярославский р-он  п.Ивняки |
| 30 | ТП-2х160 кВА  Новые ивняки | 29.07.2022  13.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | Ярославский р-он  п.Ивняки |
| 31 | ТП-1  ОАО «ДСК» | 02.08.2022  09.00-16.00 | КР ТП | г. Ярославль  ул.Промышленная д.19 |
| 32 | ТП-2  ОАО «ДСК» | 04.08.2022  09.00-16.00 | КР ТП | г. Ярославль  ул.Промышленная д.19 |
| 33 | ВЛ-10 кВ от оп.№177 ВЛ-10 кВ ф.202 пс 110/10 Брагино до ТП Молояный цех | 08.08.2022  09.00-16.00 | Вырубка ДКР | Ярославский р-он  п.Ивняки |
| 34 | КЛ-10 кВ №4,11  ПС 110/10 Полиграфмаш | 10.08.2022  09.00-12.00  13.00-16.00 | Высоковольтные испытания КЛ | г.Рыбинск  ул.Луговая д.7 |