График

Отключений оборудования ТП, ВЛ-0,4-10 кВ на 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  отключаемого  оборудования | Дата  время | Вид ремонта | Наименование  (адреса)  отключаемых  объектов |
| 1 | ТП-2, ВЛ-10 кВ №3 «Коприно» ПС 110/35/10 «Глебово» | 15.05.2023  10.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | Рыбинский р-он  д. Ясенево  КП «Коприно» |
| 2 | ТП-5, ВЛ-10 кВ №3 «Коприно» ПС 110/35/10 «Глебово» | 16.05.2023  10.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | Рыбинский р-он  д. Ясенево  КП «Коприно» |
| 3 | ТП-160 кВА  ГСК Речник | 19.05.2023  10.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Рыбинск  ул. 1-я Выборгская |
| 4 | КТПП-2х400 кВА  Теплицы | 23.05.2023  09.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | П.Ивняки |
| 5 | ТП-5, РУ-6 кВ №34 КЛ-6 кВ №19 ПС 110/6 Павловская | 25.05.2023  09.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  Ленинградский пр-т д.35 |
| 6 | ТП-433, РУ-6 кВ №34 КЛ-6 кВ №19 ПС 110/6 Павловская | 30.05.2023  09.00-11.00 | Инструментальная проверка ПУ и ТТ в РУ-0,4 кВ | г.Ярославль  Ленинградский пр-т д.27Б |
| 7 | ТП-430, РУ-6 кВ №34 КЛ-6 кВ №19 ПС 110/6 Павловская | 02.06.2023  09.00-14.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  Ленинградский пр-т д.33 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №4,5 от ТП-5 КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 «Кибернетик» | 03.06.2023  10.00-16.00 | Расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от ДКР | Переславский р-он  ДНТ Залесье |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-9 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 «Соломидино» | 05.06.2023  09.00-16.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-он  ДНТ Петровское |
| 10 | КТПП-2х400 кВА  Теплицы | 06.06.2023  09.00-15.00 | Ревизия тр-р №1 | п.Ивняки |
| 11 | ТП-2 Ивняковская слобода-1 | 09.06.2023  09.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | п.Ивняки  ул.Новоселов |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3 КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 «Кибернетик» | 15.06.2023  09.00-14.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-8 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 «Соломидино» | 20.06.2023  10.00-14.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 14 | ТП-160 кВА (кузнецкий лес), ВЛ-10 кВ №3 «Коприно» ПС 110/35/10 «Глебово» | 23.06.2023  10.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | Рыбинский р-он  д. Ясенево  Хутор |
| 15 | КТП-250 кВа Пригородный  ВЛ-10 кВ №202 ПС 110/10 Брагино | 27.06.2023  10.00-14.00 | Ревизия ТП | п.Ивняки |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1 КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 «Кибернетик» | 29.06.2023  10.00-15.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 17 | ТП-2, КЛ-10 кВ №12,  ПС 35/10 Машприбор | 04.07.2023  10.00-16.00 | Ревизия ТП | г.Ярославль  совхоз «Заволжский» |
| 18 | ТП-3, КЛ-10 кВ №12,  ПС 35/10 Машприбор | 12.07.2023  10.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  совхоз «Заволжский» |
| 19 | ТП-17-2, РУ-6 кВ №17 ПС 110/6 Роща | 19.07.2023  09.00-13.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  пр-т. Октября 87 |
| 20 | ЗТП-76, ВЛ-6 кВ №607 ПС 110/35/6 Переславль | 26.07.2023  09.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | г. Переславль-Залесский  ул. Железнодорожная д.5А |
| 21 | ТП-9, ВЛ-10 кВ №3 «Коприно» ПС 110/35/10 «Глебово» | 02.08.2023  10.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | Рыбинский р-он  д. Ясенево  КП «Коприно» |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-8 ВЛ-10 кВ №3 «Коприно» ПС 110/35/10 «Глебово» | 22.08.2023  10.00-15.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Рыбинский р-он  д. Ясенево  КП «Коприно» |