График

Отключений оборудования ТП, ВЛ-0,4-10 кВ на 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  отключаемого  оборудования | Дата  время | Вид ремонта | Наименование  (адреса)  отключаемых  объектов |
| 1 | ТП-1 КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 «Кибернетик» | 14.05.2024  10.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-9 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 «Соломидино» | 17.05.2024  10.00-15.00 | Выправка опор 0,4 кВ  Расчистка просеки | Переславский р-он  ДНТ Коттеджио |
| 3 | ТП-4, РУ-6 кВ ОАО Р-фарм Прогресс | 21.05.2024  10.00-15.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  ул. Промышленная д.12 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-8 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 «Соломидино» | 24.05.2024  09.00-15.00 | Выправка опор 0,4 кВ  Расчистка просеки | Переславский р-он  ДНТ Коттеджио |
| 5 | ТП-2, РП 34 КЛ-6 кВ №19 ПС 110/6 Павловская | 28.05.2024  09.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  Ленинградский пр-т д.35 |
| 6 | ТП-433, РУ-6 кВ №34 КЛ-6 кВ №19 ПС 110/6 Павловская | 31.05.2024  09.00-11.00 | Техническое обслуживание ТП | г.Ярославль  Ленинградский пр-т д.27Б |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1 (250 кВА) Ивняковская слобода | 05.06.2024  09.00-14.00 | Выправка опор 0,4 кВ  Расчистка просеки | п.Ивняки  ул.Новоселов |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-9 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 «Соломидино» | 10.06.2024  09.00-16.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-он  ДНТ Петровское |
| 9 | ТП-1, КЛ-10 кВ №12,21  ПС 35/10 Машприбор | 14.06.2024  10.00-16.00 | Ревизия ТП | г.Ярославль  совхоз «Заволжский» |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3 КЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 «Кибернетик» | 18.06.2024  10.00-15.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 11 | ТП-1 (100 кВА), РУ-6 кВ №3 | 21.06.2024  10.00-14.00 | Техническое обслуживание ТП | г. Ярославль  пр-т Октября 78 |
| 12 | ТП-1 (630 кВА), ВЛ-6 кВ №607 ПС 110/35/6 Переславль | 25.06.2024  09.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | г. Переславль-Залесский  ул. Железнодорожная д.5А |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП-5 КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 «Кибернетик» | 28.06.2024  10.00-14.00 | Выправка опор 0,4 кВ | Переславский р-он  ДНТ Залесье |
| 14 | ТП-1 (630 кВА) ПСП, КЛ-6 кВ №102,202 ЦРП Славич | 02.07.2024  10.00-14.00 | Техническое обслуживание ТП | г. Переславль-Залесский  ул. Магистральная д.20 |
| 15 | ТП-5 КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 «Кибернетик» | 05.07.2024  10.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | Переславский р-он  ДНТ Залесье |
| 16 | ТП-3 КЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 «Кибернетик» | 16.07.2024  10.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | Переславский р-он  ДНТ Веськово |
| 17 | КТП-160 кВА ДОЛ Колосок, ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Дубки | 25.07.2024  10.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | Ярославский р-он, в районе п.Дубки |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-7 КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 «Кибернетик» | 02.08.2024  10.00-14.00 | Выправка опор 0,4 кВ  Расчистка просеки | Переславский р-он  ДНТ Коттеджио |
| 19 | ТП-4 КЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 «Кибернетик» | 14.08.2024  10.00-16.00 | Техническое обслуживание ТП | Переславский р-он  ДНТ Залесье |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |